**И.Раззаков атындагы КМТУ "Х жана ХТ" кафедрасынын КИСИ Н.Исанов ат. кампустагы бөлүмүнүн**

 **материалдык-техникалык базасы жөнүндө маалымат (2022-2023 окуу жылы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **n/n** | **Лабораториялардын,кабинеттердин жана бөлмөлөрдүн аталыштары** | **№ ауд.** | **Аянты** **м2** | **Аспаптардын жана жабдыктардын тизмеси** | **Лабораториялардын жүктөөсү (сабактардын жүгөртмөсү боюнча сааттардын саны)** | **Көйгөйлөр** | **Эскертүүлөр** |
| 1. | Мугалимдер бөлмөсү | 9/227 | 18 м2 | Столдор, стулдар, компьютерлер, мебель (китеп текчеси). | Күнүнө 7 саат | Мебелдерди -гардероб, китеп текчесин, компьютерлерди алмаштыруу керек. Терезелерди пластик терезеге алмаштыруу керек. | Косметикалык ремонт, жылуулук системасын ремонттоо. |
| 2. | Жалпы жана органикалык эмес химия лабораториясы  | 9/219 | 51,8 м2 | Менделеевдин таблицасы, химиялык стендер. Реактивдердин шкафтары , столдор, стулдар, штативдер, эки муфелдик меш, техникалык тараза  | Күнүнө 7 саат | Техникалык таразаныалмаштыруу. Терезелерди пластик терезеге алмаштыруу керек. | Косметикалык ремонт. Соруучу шкафтарды,электр жарыгын, жылуулук системасын ремонттоо. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Жалпы жана органикалык эмес химия лабораториясы | 9/218 | 51,8 м2 | Менделеевдин таблицасы, химиялык стендер. Реактивдердин шкафтары , столдор, стулдар, штативдер, муфелдик меш, техникалык тараза  | Күнүнө 7 саат | Техникалык таразаныалмаштыруу. Терезелерди пластик терезеге алмаштыруу керек. | Косметикалык ремонт. Соруучу шкафтарды,электр жарыгын, жылуулук системасын ремонттоо |
| 4. | Физикалык жана коллоиддик химия лабораториясы  | 9/217 | 51,8 м2 | Менделеевдин таблицасы, химиялык стендер. Соруучу шкаф, рефрактометр, муздаткыч, термостат, фотокалориметр, реактивдер столдор, стулдар, штативдер. Техникалык тараза, разновестер, дистиллятор, кургатуучу шкаф, муфелдик меш, электроплиткалар, аналитикалык таразалар. | Күнүнө 7 саат | Техникалык жана аналитикалык таразалардыалмаштыруу. Жаны муздаткыч алуу. Терезелерди пластик терезеге алмаштыруу керек. Сооручу шкафты ремонттоо. | Косметикалык ремонт, соруучуу системаларды, электр жарыгын, жылуулук системасын ремонттоо.  |
| 5. | Хим.реактивдердин,хим.идиштердин кампасы | 9/217а | 15 м2 | Химиялык идиштер, реактивдер. |  | Реактивдер жана идиштер үчүн стеллаждарды орнотуу. | Косметикалык ремонт, соруучуу системаларды, электр жарыгын ремонттоо. |

**Х жана ХТ кафедрасынын №2 кампусу боюнча жооптуу мугалим Алиева Дж.Э.**