Приложение 1

Форма 1

СВЕДЕНИЯ
о материально-технической базе образовательной программы КГТУ им. И.Раззакова

Кафедра                   Химии и химические технологи

Направление /специальность    Химик исследователь

| № | Наименование лаборатории |  | Назначения | Площадь м2 | Оснащенность оборудованием, приборами, стендами, техническими средствами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 корпус Ч.айтматова 66 Каф.Химии и химические технологии | Аудитория | 1//420 |  | 17 | - |
|  | Аудитория | 1/419 |  | 17 | - |
|  | Лаборатория физи- ческой и коллоидной химии, физ-хим. полимеров | 1/418 | Обслуживание лаб-ных работ по физической и коллоидной химии | 60 | Компьютер, Принтер, Потенциометр, колориметр В-08М стабилизатор напряжения постоянного тока, вакуумметр ионизационнный, вольт-амперметр, усилитель Е-305, хронограф ТИН37-2П, усилитель Ф-116, стабилизатор напряжения постоянного тока, трансформатор, вакууметр ВМ-3, вакуум, насос, сосуд Дьюара, измеритель теплоемкости, эл. плитка Иономер универсальный, рН-метр-340, КФК-2, УХЛ, спектрофотометр ФЭК-56ПМ, амперметр, гомогенезатор ЛМФ-72, микровольтамперметр, вытяжной шкаф, плитки, весы технические, электросекундамер, Стол для реактивов с защ., столы, стулья, штативы, весы ВЛТ-1, термостат, весы торсионные, хим. посуда. |
|  | Аудитория | 1/417 |  | 18 | - |
|  | Лаборатория органической химии | 1/416 | Обслуживание лаб-х работ по орган-й химии студентов техн-о фак-та | 60 | Муфельная печь, вытяжные шкафы, технические весы, эл. плитка, разновесы, штативы, регулятор напряжения Э-378, хим. реактивы, хим. посуда, метал. шкафы для хим. реактивов, табл. Менделеева, столы, стулья, шкаф сушильный, весы ВЛР-200-13штук. |
|  | Кафедра химии | 1/415 | (зав. каф., зав.лаб., методист ) | 22,5 | столы, методическая литература, компьютеры, стулья. |
|  | Лаборатория общей и неорганической химии | 1/413 | Обслуживание лаб-х работ по общей и неорганической химии студентов всех факультетов | 60 | Вытяжной шкаф, мойки, шкафы для реактивов, хим. посуда, таб. Менделеева, столы, стулья, штативы,технические весы. |
|  | Препараторская для лаборантов лаб-рий общей и неорган. химии | 1/412 | Подготовка реактивов, хим. посуды, приборов и оборудования для лаб. работ | 15 | Аквадистилятор, Водонагреватель «TERMEX», плитка, разновесы, барометр, ареометр ВСШ-6, амперметр, вольтметр, полки для хим. реактивов, холодильник «Хитачи» |
|  | Лаборатория общей и неорганической химии | 1/411 | Обслуживание лаб-х работ по общей и неоргпнической химии студентов всех факультетов | 60 | Вытяжной шкаф, лаборат. столы двухсторонние, мойки, шкафы для хим. реактивов и хим. посуды, таб. Менделеева, сушильный шкаф, весы технические, сейф, столы, стулья, штативы |
|  | Лекционный зал | 1/409 | Проведение лекции для студентов по всем дисциплинам каф. химии и других кафедр КТУ | 89 | таб. Менделеева, стенды, видеопроектор, колонки, аппаратура,монитор. |
|  | Преподавательская | 1/408 |  |  | Столы, стулья, компьютер,принтер,сейф. |
|  | Склад | 1//405 1/406 | Хранение хим. реактивов, хим. посуды, оборудования и.т.д. для обеспечения лаб. работ студентов по кафедре химии | 15 15 | хим. посуда, кодоскоп, микронасадка, вольтметр, гальванометр, вычислит, ионометр, мешалка магнитная, ареометры, экран, видеопроектор, центрифуга. |
|  | Преподавательская | 1/403 |  | 50 | Столы, стулья, компьютер. |
|  | Лаборатория аналитической химии | 1/402 | Обслуживание лаб-х работ по аналитической химии студентов техн-го и механическ-го факультетов | 90 | вытяжные шкафы, столы демонстрационные, дистилятор, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплитки, набор ареометров, для разлива кислот, полки для хим. реактивов, таб. Менделеева, столы, стулья, хим. реактивы, хим. посуда, штативы. |
|  | Аудитория | 1/401 |  | 15 | - |

Дата заполнения  «_____»____________________20___г.

Заведующая кафедрой руководитель ОП_________________________                                          _______________________________

ФИО	подпись